## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЧЕНОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.08.2026г.                                                                                           № 496

Об утверждении программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа

Нижегородской области

В соответствии с п. 5.1. ст. 26. Градостроительного кодекса РФ, законом Нижегородской области от 04.05.2022 г. № 51-З «О преобразовании муниципальных образований Сеченовского муниципального района Нижегородской области», Уставом Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, решением Совета депутатов Сеченовского муниципального округа Нижегородской области от 22.09.2022 г. № 5 «О правопреемстве органов местного самоуправления Сеченовского муниципального округа Нижегородской области», Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Сельского Совета Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 25.01.2013 г. № 1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского сельского поселения Сеченовского муниципального района на 2013 - 2020 годы»;

2.2. Решение Сельского Совета Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 17.01.2013 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Болтинского сельсовета Сеченовского муниципального района на 2013 - 2020 годы»;

2.3. Решение Сельского Совета Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 22.01.2013 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельсовета Сеченовского муниципального района на 2013 - 2020 годы»;

2.4. Решение Сельского Совета Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области от 26.11.2012 г. № 16 «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района на 2013 - 2020 годы»;

2.5. Решение Сельского Совета Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 24.01.2013 г. № 1 «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кочетовского сельсовета Сеченовского района на 2013 - 2020 годы»;

2.6. Решение Сельского Совета Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 25.12.2012 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красноостровского сельсовета Сеченовского муниципального района на 2013 - 2020 годы»;

2.7. Решение Сельского Совета Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской области от 17.01.2013 г. № 1 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Мурзицкого сельсовета Сеченовского муниципального района на 2013 - 2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации, начальника Управления капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа Д.А. Крупнова.

И.о. главы МСУ

Сеченовского муниципального округа                                                Д.А.Крупнов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением Администрации

Сеченовского муниципального

округа Нижегородской области

от 05.08.2026г. № 496

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЧЕНОВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа Нижегородской области (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 №502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов" - Долгосрочный план развития Сеченовской сельской агломерации; - Генеральный план Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Нижегородская область, Сеченовский муниципальный округ, с.Сеченово, пл. Советская, д.2. |
| Соисполнители программы | Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области |
| Разработчик Программы | Управление капитального строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области |
| Цель Программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности округа |
| Задачи Программы | - Реализация Генерального плана Сеченовского муниципального округа Нижегородской области; - Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - Совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | - Перспективная обеспеченность и потребность застройки муниципального округа; - Надежность, энергоэффективность и развитие систем коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания захоронения твердых бытовых отходов; - Качество коммунальных услуг. |
| Сроки реализации Программы | На период срока действия генерального плана Сеченовского муниципального округа Нижегородской области до 2045 года. |
| Объемы капитальных вложений и источники финансирования Программы | Финансовые затраты на реализацию Программы составляют – 1714645,1 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета – 441552,0 тыс. руб.; - средства регионального бюджета – 1014337,6 тыс. руб.; - средства местного бюджета – 212772,5 тыс. руб.; - прочие – 45983,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 – 3600,0 тыс. руб.; 2027 – 13440,0 тыс. руб.; 2028 – 5127,0 тыс. руб.; 2029 – 5000,0 тыс. руб.; 2030– 0,0 тыс. руб.; Погноз 2031-2045 – 1687478,1 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики; - Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - Повышение качества питьевой воды; - Обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду; - Повышение качества теплоснабжения |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Основные показатели системы водоснабжения

2.1.1. Система холодного водоснабжения

Водоснабжение в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин, расположенных в 2х километрах северо-восточнее д. Козловка, Порецкого района Чувашии, насосной станцией первого подъёма. От артезианских скважин вода подаётся по водоводу на насосную станцию второго подъёма с. Мурзицы Сеченовского района, с помощью насоса ЭЦВ 8-25-150.

На насосной станции второго подъёма с. Мурзицы вода поступает в подземный ж/б резервуар технической воды объёмом 500 м3. Из резервуара технической воды, вода подаётся на очистку в здание насосной станции второго подъёма насосом К 100-80-160 (15 кВт), где с помощью фильтров проходит очистку от повышенного содержания железа и взвешенных примесей.

Очищенная вода поступает в два подземных ж/б резервуара чистой воды объёмом 500м3 каждый, из резервуара чистой воды с помощью насоса К 100-65-250 (45 кВт), вода по водоводу поступает на насосную станцию дополнительного подъёма с. Рогожка. С насосной станции дополнительного подъёма с. Рогожка, вода подаётся на Сеченовский ЛПУМГ площадка КС-24 где проходит обеззараживание способом озонирования. Далее по водоводу вода подаётся в с. Сеченово, в распределительную сеть ХВС.

Общая протяженность сетей централизованного водопровода составляет 106,2 км., из них  водопроводные сети протяженностью 72,0 км, находящиеся в собственности Администрации Сеченовского муниципального округа, переданы в концессию эксплуатирующей организации АО «НОКК». Трубопроводы выполнены из разного материала: чугун, сталь. Глубина залегания трубопроводов до 2-2,5 м.

Технологическая зона Сеченовский филиал АО «НОКК» Сеченовского муниципального округа:

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 72,0 км;

- Артезианская скважина – 11 шт.;

- Шахтный колодец – 1 шт.;

- Резервуар технической воды объёмом 500 м3;

- Два подземных ж/б резервуара чистой воды объёмом 500 м3;

- Водонапорные башни 3 ед. (объемом 15-25 м3);

- Запорная и регулирующая арматура.

Глубина залегания трубопроводов до 2-2,5 м.

Сведения о существующих объектах и источниках системы водоснабжения представлены в таблицах 2.1. и 2.4.

Таблица 2.1 – Артскважины (каптажи родников)

| Местонахождение артскважины | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Номер по паспорту | Дебит, м3/час (л/с) | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 1 | 25 | - | ЭЦВ 8-25-150 | 1983, удовл., (75%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 2 (заилена, законсервирована) | - | - | - | 1983, удовл., (85%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 3 (заилена, законсервирована) | - | - | - | 1983, удовл., (85%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 4 (заилена, законсервирована) | - | - | - | 1983, удовл., (85%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 1а | 25 | - | ЭЦВ 8-25-150 | 1994, удовл., (65%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 2а | 25 | - | ЭЦВ 8-25-150 | 1994, удовл., (65%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 3а | 25 | - | ЭЦВ 8-25-150 | 1994, удовл., (65%) |
| Республика Чувашия, Порецкий р-он, д. Козловка | Местный | 4а (резерв) | 25 | - | - | 1994, удовл., (65%) |
| с. В. Талызино, скв. №1 в 0,15 км, северо-восточнее больницы | Местный | 1 | 10 | - | ЭЦВ 6-10-185 | 1990, удовл., (72%) |
| с. В. Талызино, в 1,3 км. ЗСЗ кладбища, расположенного в южной части села | Местный | 2 | - | - | - | 1981, неуд., (100%) |
| с. В. Талызино, в 0,4 км. ЗЮЗ церкви, расположенной в южной части села | Местный | 3 | 10 | - | ЭЦВ 6-10-185 | 1976, удовл., (73%) |
| пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная | Местный | б/н | 6,3 | - | ЭЦВ 5-6,3-80 | 1991, удовл., (70%) |

Таблица 2.2 - Водопроводные очистные сооружения (станции водоподготовки)

| Местонахождение сооружений | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Суточная производительность, м3/сут | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мурзицы, ул. Новая, д. 1 (Станция обезжелезивания) | местная | 1400 | 1985, удовл., (67%) |
| 7 км восточнее с. Сеченово (Станция озонирования) | частная | 1200 | - |

Таблица 2.3 - Насосные станции II подъема

| Местонахождение станции | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Суточная производительность, м3/сут | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Мурзицы, ул. Новая, д. 1 | местная | 1920 | 1985, удовл., (67%) |
| с. Рогожка. Насосная станция дополнительного подъема | местная | 2400 | 1985, удовл., (69%) |

Таблица 2.4 – Водоводы и водопроводные сети

| Место расположения водопровода | Протяженность (км), | Материалы труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Водовод д.Козловка-Сеченово | 37,9 | ПНД, Сталь | 65 |
| Распределительная сеть ХВС с.Сеченово | 23,4 | ПНД, Сталь | 68 |
| Распределительная сеть ХВС с.Верхнее Талызино | 3,687 | ПНД, Сталь | 50 |
| Распределительная сеть ХВС, пос.Талызинского совхоза | 0,467 | ПНД, Сталь | 55 |
| Распределительная сеть ХВС д.Бегичево | 0,67 | ПНД, Сталь | 60 |
| Распределительная сеть ХВС с.Мурзицы | 0,416 | ПНД, Сталь | 67 |
| Распределительная сеть ХВС с.Кочетовка | 5,46 | ПНД, Сталь | 30 |
| Муниципальный водопровод по улицам с.Сеченово | 33,4 | ПНД | 5 |
| Водопроводные сети филиала ООО «Газпром трансгаз НН» Сеченовское - ЛПУМГ | 0,8 | ПНД, Сталь | 65 |
| Итого Сеченовского муниципального округа: | 106,2 |  | 30 |

Потребители с. Сеченово, где есть центральное водоснабжение, и жители многоквартирных домов в с. Верхнее Талызино, пос. Талызинского совхоза и жители с. Бегичево получают услугу холодного водоснабжения от Сеченовского филиала АО «НОКК».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение с. Верхнее Талызино и пос. Талызинского совхоза осуществляется из водонапорных башен.

Техническое состояние системы водоснабжения:

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа водопроводных сетей, особенно в с. Верхнее Талызино и пос. Талызинского совхоза.

В целом ряде случаев высокая степень износа водопроводных сетей приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа водопроводных сетей;

-  недостаточная степень техногенной надежности;

-  отсутствие резерва мощности;

-  высокие показатели аварийности на сетях;

-  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

-  отсутствие резервного источника водоснабжения;

- во всех населенных пунктах района, кроме с. Сеченово, с. Верхнее Талызино, 
пос. Талызинского совхоза, с. Бегичево отсутствует централизованное водоснабжение.

2.1.2. Система горячего водоснабжения

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Трубопроводы горячего водоснабжения выполнены в основном закольцованными: вода нагревается в котельной, тепловом узле или бойлерной и подается по подающему трубопроводу к потребителям и возвращается назад в котельную по циркуляционному трубопроводу. В централизованной системе горячего водоснабжения прокладка трубопроводов выполнена с двухтрубными и однотрубными стояками.

Двухтрубная система горячего водоснабжения состоит из двух стояков, один из которых подает воду, другой отводит. На отводящем циркуляционном стояке размещают отопительные приборы –полотенцесушители. Кроме того, полотенцесушители служат П-образным компенсатором для температурного удлинения труб.

Для лучшего водораспределения к отдельным точкам потребления воды, также в целях сохранения одинаковых диаметров по всей высоте здания в однотрубных системах горячего водоснабжения стояки закольцовывают. При кольцевой схеме для зданий высотой до 5 этажей включительно диаметры стояков равны 25 мм. Для того чтобы вода не остывала в полотенцесушителях и доходила горячей до удаленных потребителей в полотенцесушители врезан байпас. Для обеспечения воздухоудаления из системы трубы проложены с уклоном не менее 0,002 к вводу трубопровода. В системах с нижней разводкой воздух удаляют через верхний водоразборный кран. При верхней разводке воздух удаляется через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках систем.

2.2. Основные показатели системы водоотведения

Централизованная система канализации имеется в с.Сеченово, с.Верхнее Талызино, пос.Талызинского совхоза, д.Бегичево. Ориентировочный расход сточных вод составляет 96 м3/сут. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 16,6 км. Все сети выполнены из труб разных диаметров. Износ сетей 65-78%. Эксплуатацию и техническое обслуживание очистных сооружений, канализационной сети, КОС осуществляет Сеченовский филиал АО «НОКК». Сточные воды от подключенных потребителей подаются на биологические очистные сооружения. Очищенные сточные воды выпускаются в ручей Безымянный.

- В населенных пунктах, не подключенных к централизованной системе водоотведения сброс

сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производительность КОС – 600 м3/сут.

Одной из главной проблемы в Сеченовском муниципальном округе является отсутствие канализационной сети на большей части территории Сеченовского муниципального округа. Также износ объектов водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

Существующие КОС и КНС представлены в таблицах 2.5. и 2.6.

Таблица 2.5. - Канализационные очистные сооружения

| Местонахождение сооружений | Тип сооружений, принимающих сточные бытовые воды (КОС, отстойники, выгребные ямы) | Мощность очистных сооружений, куб. м/час | Количество и объем отстойников, шт. – куб.м | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Выпуск очищенных вод тыс.м3 | Год ввода, состояние (% износа) | Протяженность канализационных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 172 | КОС | 25 | - | местная | 98 | 2002 год, (40%) | 16,6 |

Таблица 2.6 - Канализационные насосные станции

| Местонахождение станции | Форма собственности (федеральная, региональная, местная (районная), местная (поселковая), частная) | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Год ввода, состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 172 | местная | 920 | СД 80/18 | 2002 год, (40%) |

Таблица 2.7 - Канализационные сети

| Наименование населенного пункта | Место расположения сетей | Протяжен ность (м) | Диаметр труб (мм) | Материалы труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеченовский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| с. Сеченово | с. Сеченово | 10588 | н/д | Чугун, ПВХ | 78 |
| д. Бегичево | д. Бегичево | 1237 | н/д | Чугун, ПВХ | 65 |
| с. В. Талызино | с. В. Талызино | 4042 | н/д | Чугун, ПВХ | 70 |
| пос. Талызинского совхоза | пос. Талызинского совхоза | 576 | н/д | Чугун, ПВХ | 73 |

2.3. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение Сеченовского муниципального округа осуществляет теплоснабжающая организация – Сеченовский филиал АО «НОКК». На территории Сеченовского муниципального округа функционируют как централизованные котельные, так и индивидуальные котельные, встроенные в здания или отдельно стоящие.

Система теплоснабжения потребителей Сеченовского муниципального округа включает:

- централизованные источники с транспортом тепла через магистральные и распределительные тепловые сети (8 котельных-Сеченовский филиал АО «НОКК»);

- централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;

- децентрализованное теплоснабжение (подомовое) от домовых котельных или отопительных печей.

Таблица 2.8. – Источники теплоснабжения Сеченовского муниципального округа

| Наименование объекта | Местонахождение объекта | Вид топлива | Владелец/форма собственности (федеральная, региональная, местная (муниципального округа), частная) | Протяженность сетей, км | Производительность, выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гкал/час | (МВт) |
| Центральная котельная с.Сеченово, ул.Советская, 6а | с. Сеченово, ул. Советская, д. 6А | газ | местная | 1,178 | 1,41 | 1,64 |
| Больничная котельная с.Сеченово, пер. Больничный, 4 | с. Сеченово, пер. Больничный, д. 4 | газ | местная | 1,552 | 0,52 | 2,5 |
| Школьная котельная с.Сеченово, пер. Школьный, 1а | с. Сеченово, пер. Школьный, д. 1А | газ | местная | 0,268 | 0,69 | 0,800 |
| Квартальная котельная с.Сеченово, ул.Крылова, 1 | с. Сеченово, ул. Крылова, д.1 | газ | местная | 4,263 – сети ТС 2,474 – сети ГВС | 12,9 | 15,0 |
| Центральная котельная с. В-Талызино, ул.Советская, 4б | с. В-Талызино, ул. Советская, д. 4Б | газ | местная | 1,175 | 0,86 | 2,22 |
| Котельная с. В- Талызино, ул. Ивана Заикина, 1 | с. В-Талызино, ул. Ивана Заикина, 1 | газ | местная | 0,139 | 0,26 | - |
| Больничная котельная с. В- Талызино, ул.Садовая, 1а | с. В-Талызино, ул. Садовая, д. 1 | газ | местная | 0,376 | 0,34 | 1,48 |
| Школьная котельная с.Мурзицы, ул. Новая, 3 | с. Мурзицы, ул. Новая, д. 3 | газ | местная | 0,205 | 0,15 | 0,18 |
| Котельная финансового управления Администрации Сеченовского муниципального округа | с. Сеченово, ул. Кооперативная, д.1 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,06 |
| Котельная Булдаковского ФАПа | с. Булдаково, ул. Запрудная, д. 33 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,02 |
| Котельная Мамлейского ФАПа, | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1А | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,04 |
| Котельная Кочетовской УБ | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 21 | Природный газ | Местная | 0,015 | - | 0,16 |
| Котельная Ясновского ФАПа | с. Ясное, ул. Центральная, д. 34 | Природный газ | Местная | 0,005 | - | 0,02 |
| Котельная Васильевского ФАПа | с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 35 | Природный газ | Местная | 0,005 | - | 0,02 |
| Котельная Обуховского ФАПа | с. Обуховка, ул. Аникина, д. 10 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,19 |
| Котельная Болтинского СДК | с. Болтинка, ул. Центральная, д. 1 | Природный газ | Местная | 0,084 | - | 0,06 |
| Котельная Торговоталызинского СДК | с. Торговое Талызино, ул. Центральная, д. 46 | Природный газ | Местная | 0,006 | - | 0,19 |
| Котельная Ильинского СДК | с. Ильинка, ул. Школьная | Природный газ | Местная | 0,005 | - | 0,19 |
| Котельная Левашовского СК | с. Левашовка, ул. Почтовая, д. 66А | Природный газ | Местная | 0,002 | - | 0,06 |
| Котельная Красноостровского СДК | с. Красный Остров, ул. Советская, д. 27 | Природный газ | Местная | 0,003 | - | 0,06 |
| Котельная Мурзицкого СДК | с. Мурзицы, ул. Советская, д. 8 | Природный газ | Местная | 0,001 | - | 0,06 |
| Котельная Ратовского СДК | с. Ратово, ул. Большая Линия, д. 23 | Природный газ | Местная | 0,004 | - | 0,06 |
| Котельная Кочетовского СДК | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д.42Б | Природный газ | Местная | 0,028 | - | 0,06 |
| Котельная Рогоженского СДК | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 5 | Природный газ | Местная | 0,012 | - | 0,06 |
| Котельная Васильевского СДК | с. Васильевка, ул. Колхозная, д. 40 | Природный газ | Местная | 0,006 | - | 0,04 |
| Котельная Ясновского СК | с. Ясное, ул. Центральная, д. 42 | Природный газ | Местная | 0,015 | - | 0,03 |
| Котельная Бахаревского СДК | с. Бахаревка, ул. Сельская, д. 1Б | Природный газ | Местная | 0,003 | - | 0,06 |
| Котельная Липовского СДК | с. Липовка, ул. Школьная, д. 50 | Природный газ | Местная | 0,001 | - | 0,19 |
| Котельная Теплостанского СДК | пос. Теплостанский, ул. Школьная, д. 18Б | Природный газ | Местная | 0,014 | - | 0,04 |
| Котельная Обуховского СК | с. Обуховка, ул. Аникина, д. 9 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,38 |
| Котельная Болховского СК | с. Болховское, ул. Малые Выселки, д. 20 | Природный газ | Местная | 0,017 | - | 0,03 |
| Котельная Митропольского СДК | с. Митрополье, ул. Школьная, д. 4 | Природный газ | Местная | 0,07 | - | 0,04 |
| Котельная Скрипинского СК | с. Скрипино, ул. Сельская, д. 8 | Природный газ | Местная | 0,03 | - | 0,12 |
| Котельная Шемаринского СК | с. Шемарино, ул. Молодежная, д. 1 | Природный газ | Местная | 0,096 | - | 0,19 |
| Котельная СК пос. Талызинского совхоза | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 12 | Природный газ | Местная | 0,0375 | - | 0,03 |
| Котельная Синяковского СК | с. Синяковка, ул. Старая линия, д.4А | Уголь | Местная | 0 | - | 0,03 |
| Котельная музея им. И.М. Сеченова | с. Сеченово, ул. Кооперативная, д. 86А | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,13 |
| Котельная Мурзицкой библиотеки | с. Мурзицы, ул. Советская, д.23 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,01 |
| Котельная детского сада «Солнышко» | с. Сеченово, ул. Полевая, д. 26 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,42 |
| Котельная Болтинской основной школы | с. Болтинка, ул. Школьная, д. 11 | Природный газ | Местная | 0,1 | - | 0,16 |
| Котельная административного здания Верхнеталызинского сельсовета | с. Митрополье, ул. Школьная, д. 10 | Природный газ | Местная | 0 | - | 0,20 |
| Котельная Кочетовской основной школы | с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 39 | Природный газ | Местная | 0,045 | - | 0,20 |
| Котельная МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Теплый Стан»» | с. Васильевка, ул. Молодежная, д. 24 | Природный газ | Местная | 0,125 | - | 0,24 |
| Котельная Рогоженской основной школы | с. Рогожка, ул. Школьная, д. 7 | Природный газ | Местная | 0,005 | - | 0,19 |
| Котельная Алферьевской основной школы | с. Алферьево, ул. Первомайская, д. 11А | Природный газ | Местная | 0,028 | - | 0,38 |
| Котельная Ильинского детского сада | с. Ильинка, ул. Школьная, д. 7 | Природный газ | Местная | 0,011 | - | 0,19 |
| Котельная Красновской основной школы | с. Красное, ул. Молодежная, д. 1 | Природный газ | Местная | 0,017 | - | 0,19 |
| Котельная Теплостанской основной школы | пос. Теплостанский, ул. Школьная, д. 18В | Природный газ | Местная | 0,02 | - | 0,06 |
| Котельная Мамлейской основной школы | с. Мамлейка, ул. Центральная, д. 1Г | Природный газ | Местная | 0,008 | - | 0,07 |
| Котельная Липовской основной школы | с. Липовка, ул. Школьная, д. 58 | Природный газ | Местная | 0,02 | - | 0,38 |
| Котельная Теплостанского детского сада | пос. Теплостанский, ул. Школьная, д. 18 | Природный газ | Местная | 0,01 | - | 0,06 |
| Котельная детского сада «Теремок» | пос. Талызинского совхоза, ул. Молодежная, д. 10 | Природный газ | Местная | 0,01 | - | 0,03 |
| Котельная Мамлейского детского сада | с. Мамлейка, ул. Центральная, д.1В | Природный газ | Местная | 0,008 | - | 0,06 |

Протяженность тепловых сетей, располагающихся на территории Сеченовского

муниципального округа, составляет 37,4 км.

2.4. Основные показатели системы электроснабжения

- В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

- Электроснабжение населённых пунктов, объектов промышленности и других потребителей

- в границах территории Сеченовского муниципального округа в настоящее время осуществляется

- централизованно от энергетической системы филиала "Нижновэнерго" ОАО МРСК Центра и

- Приволжья. Электроснабжение Сеченовского района осуществляется от четырех подстанций

- таблица 2.9.

- Таблица 2.9 - Список подстанций

| № п/п | Наименование подстанции | Уровни напряжений, ВН/СН/НН, кВ | Год строительства/Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Талызино» | 35/10 | 1984/1984 |
| 2 | ПС «Сеченово» | 110/35/10 | 1983/1983 |
| 3 | ПС «Сеченово-1» | 220/10 | - |
| 4 | ПС «Ратово» | 35/10 | 1979/1979 |

Таблица 2.10 - Ведомственная принадлежность

| Ведомственная принадлежность | Местоположение ПС | Кол-во и мощность трансформаторов, МВА | Ориентировочная загрузка тр-в по стороне СН/НН, % | Возможность модернизации ПС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО «Сергачские электрические сети» -Сеченовский РЭС | с. Сеченово, ул. Кооперативная, 170 | 10+10 | - | Да |
| ПО «Сергачские электрические сети» -Сеченовский РЭС | Сеченовский район, с. Верхнее-Талызино, ул. Комсомольская, 155 | 2,5+2,5 | - | Да |
| ПО «Сергачские электрические сети» -Сеченовский РЭС | Сеченовский район, с. Ратово | 1,8 | - | Нет |
| Филиал ПАО «Россети» - МЭС Волги | с: Сеченовский район, село Сеченово (Сеченово, 7000м северо-восточнее) | - | - | - |

В настоящее время 2 подстанции, находящиеся на территории района, принадлежащие ПО «Сергачские электрические сети», имеют возможности технологического присоединения, одна нет.

Электроснабжение территории Сеченовского муниципального округа достаточно надёжное, соответствует II и III категориям электроснабжения потребителей по ПУЭ.

Общая протяженность ЛЭП в границах Сеченовского муниципального округа составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 64,68 км;

- ЛЭП 110 кВ – 24,75 км;

- ЛЭП 35 кВ – 37,74 км.

По территории муниципального округа проходят:

- ВЛ-35 кВ Сеченово-Талызино 1 - Магистраль 1

- ВЛ-35 кВ Петряксы-Сеченово - Магистраль 1

- ВЛ-35 кВ Петряксы-Ратово - Магистраль 1

- ВЛ-110 кВ Медяны-Сеченово - Магистраль 1

- ВЛ-35 кВ Сеченово-Ратово (аб.) - Участок магистрали ВЛ 1

- ВЛ-110 кВ Строительная-Сеченово - Магистраль 1

- Сергач-РП Сеченово

- Сеченово-Пильна № 2

- Сеченово-Пильна № 1

Характеристика ТП, расположенных на территории муниципального образования, представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Характеристика трансформаторных пунктов на территории Сеченовского муниципального округа

| № | Название ТП (РП) | Класс напряжения | Количество трансформаторов (шт.) | Мощность силовых трансформаторов (МВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-1673 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 2 | КТП-1467 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,03 |
| 3 | КТП-1532 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 4 | КТП-1537 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 5 | КТП-1544 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 6 | КТП-1547 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 7 | КТП-1550 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 8 | КТП-1552 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 9 | КТП-1554 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 10 | КТП-1555 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 11 | КТП-1556 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 12 | КТП-1557 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 13 | ЗТП-1559 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,63 |
| 14 | КТП-1560 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 15 | КТП-1562 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 16 | ЗТП-1563 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 17 | КТП-1565 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 18 | КТП-1567 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 19 | КТП-1569 Ф1004ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 20 | КТП-1570 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 21 | КТП-1572 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 22 | КТП-1573 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,06 |
| 23 | КТП-1574 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 24 | КТП-1575 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 25 | КТП-1576 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 26 | КТП-1579 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 27 | КТП-1580 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 28 | КТП-1583 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 29 | КТП-1584 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 30 | КТП-1588 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 31 | КТП-1589 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 32 | КТП-1591 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 33 | КТП-1593 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 34 | КТП-1594 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 35 | КТП-1595 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 36 | КТП-1596 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 37 | КТП-1597 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 38 | КТП-1598 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 39 | КТП-1599 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 40 | КТП-1600 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 41 | КТП-1601 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 42 | КТП-1603 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 43 | КТП-1604 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 44 | КТП-1606 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 45 | КТП-1607 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 46 | КТП-1610 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 47 | КТП-1614 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 48 | КТП-1617 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 49 | КТП-1618 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 50 | КТП-1619 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 51 | КТП-1620 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 52 | КТП-1621 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 53 | КТП-1622 Ф1006 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 54 | КТП-1623 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 55 | КТП-1624 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 56 | КТП-1625 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 57 | КТП-1626 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 58 | КТП-1627 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 59 | КТП-1628 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 60 | КТП-1630 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,63 |
| 61 | КТП-1631 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,03 |
| 62 | КТП-1632 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,4 |
| 63 | КТП-1633 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 64 | КТП-1634 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 65 | КТП-1635 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 66 | КТП-1637 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,06 |
| 67 | КТП-1638 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 68 | КТП-1639 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 69 | КТП-1640 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,06 |
| 70 | КТП-1641 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 71 | КТП-1642 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 72 | КТП-1643 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 73 | КТП-1645 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 74 | КТП-1647 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 75 | КТП-1648 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 76 | КТП-1653 Ф1004 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 77 | КТП-1654 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 78 | КТП-1656 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 79 | КТП-1658 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 80 | КТП-1659 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 81 | КТП-1661 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 82 | КТП-1662 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 83 | КТП-1663 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 84 | КТП-1664 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 85 | КТП-1666 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 86 | КТП-1667 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 87 | КТП-1670 Ф1004 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,025 |
| 88 | КТП-1674 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 89 | КТП-1675 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 90 | КТП-1676 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 91 | КТП-1677 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 92 | КТП-1679 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 93 | КТП-1684 Ф1004 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 94 | КТП-1685 Ф1004 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 95 | КТП-1687 Ф1004 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,06 |
| 96 | КТП-1688 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 97 | КТП-1690 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,25 |
| 98 | КТП-1691 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 99 | КТП-1695 Ф1005 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,4 |
| 100 | КТП-1698 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 101 | КТП-2100 Ф1002 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 102 | КТП-2104 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 103 | КТП-2107 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 104 | КТП-2110 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 105 | КТП-2111 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 106 | КТП-2112 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 107 | КТП-2113 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 108 | КТП-2114 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 109 | КТП-2115 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 110 | КТП-2116 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 111 | КТП-2117 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 112 | КТП-2118 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 113 | КТП-2119 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 114 | КТП-2120 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 115 | КТП-2121 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 116 | ЗТП-2122 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 117 | КТП-2124 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 118 | КТП-2125 Ф1006 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,4 |
| 119 | КТП-2127 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 120 | КТП-2131 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 121 | КТП-2133 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 122 | КТП-2136 Ф1006 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,16 |
| 123 | КТП-2140 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 124 | КТП-2143 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 125 | КТП-1644 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 126 | КТП-2328 Ф1006 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 127 | КТП-2330 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 128 | КТП-2335 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 129 | КТП-2336 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 130 | КТП-2337 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 131 | КТП-2344 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 132 | КТП-2345 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 133 | КТП-2138 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 134 | КТП-1590 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 135 | КТП-2108 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 136 | КТП-1678 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 137 | КТП-1660 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 138 | КТП-1460 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 139 | КТП-1461 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,16 |
| 140 | КТП-1462 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,16 |
| 141 | КТП-1463 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 142 | КТП-1465 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 143 | КТП-1466 Ф1002 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 144 | КТП-1468 Ф1001 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,06 |
| 145 | КТП-1469 Ф1002 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,16 |
| 146 | КТП-1470 Ф1002 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,16 |
| 147 | КТП-1471 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,4 |
| 148 | КТП-1472 Ф1002 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 149 | КТП-1473 Ф1002 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 150 | КТП-1475 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 151 | КТП-1476 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 152 | КТП-1479 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,06 |
| 153 | КТП-1480 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 154 | КТП-1481 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 155 | КТП-1482 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 156 | КТП-1483 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,1 |
| 157 | КТП-1484 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 158 | КТП-1488 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 159 | КТП-1490 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 160 | КТП-1492 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 161 | КТП-1493 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 162 | КТП-1494 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 163 | КТП-1495 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 164 | КТП-1496 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 165 | КТП-1497 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,4 |
| 166 | КТП-1498 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 167 | КТП-1501 Ф1003 ПС Ратово | 10 | 1 | 0,16 |
| 168 | КТП-1507 Ф1006 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,4 |
| 169 | КТП-1510 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 170 | КТП-1512 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 171 | КТП-1513 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 172 | КТП-1514 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 173 | КТП-1516 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 174 | КТП-1517 Ф1001 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,06 |
| 175 | КТП-1518 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 176 | КТП-1520 Ф1002 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 177 | КТП-1522 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 178 | КТП-1523 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 179 | КТП-1524 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 180 | КТП-1525 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,1 |
| 181 | КТП-1526 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,25 |
| 182 | КТП-1527 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 183 | КТП-1528 Ф1005 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 184 | КТП-1529 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,16 |
| 185 | КТП-1683 Ф1001ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 186 | КТП-1689 Ф1001ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 187 | КТП-1697 Ф1003 ПС Талызино | 10 | 1 | 0,1 |
| 188 | СТП-2102 Ф1003 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,04 |
| 189 | СТП-2202 Ф1004 ПС Сеченово | 10 | 1 | 0,04 |

2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение Сеченовского района осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральным газопроводам «Уренгой - Ужгород», «Уренгой-Центр-1», «Уренгой-Центр-2», «Ямбург-Елец-1», «Ямбург-Елец-2», «Прогресс», через две газораспределительные станции, от которых поступает с помощью межпоселковых газопроводов высокого давления I, II категории, к существующим ГРПБ и ГРПШ вблизи сел и деревень, а от них потребителям по газопроводам низкого давления. Газораспределительные станции находятся вблизи с. Сеченово и с. Мурзицы.

Сжиженный баллонный газ поступает с ГНС ст. Поя и развозится по потребителям автотранспортом. Баллонный газ используется на пище приготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

В настоящее время газифицированными являются 41 населенных пункта, 12 населенных пунктов – не газифицированы.

Протяженность сетей газоснабжения составляет 396,958 км. Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пище приготовление). Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным баллонным газом.

2.6. Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Данное направление осуществляет региональный оператор (юридическое лицо). Региональный оператор обязан заключить договор с собственниками частных жилых домов, собственниками нежилых помещений (зданий), собственниками помещений и квартир в многоквартирных домах или управляющими компаниями.

На	территории	Сеченовского муниципального	округа	 (по	итогам конкурсной

процедуры, проводимой Правительством Нижегородской области) был определён региональный оператор по обращению с твёрдыми-коммунальными отходами ООО «МСК-НТ».

Организация выполняет работу по вывозу и утилизации ТКО с мест накопления (контейнерных площадок), находящихся в зоне их ответственности. Они же ведут расчёты по начислению и сбору денежных средств за оказанную услугу.

Отходы вывозятся в соответствии с утвержденным графиком.

Площадь территории Сеченовского муниципального округа составляет 1013 кв.км., плотность населения 11,62 чел./км2, количество населенных пунктов 53 шт. Источниками образования отходов на территории Сеченовского муниципального округа Нижегородской области является население, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для сбора ТКО от населения и организаций используется контейнерная и бункерная система сбора отходов. Сбор и вывоз мусора осуществляется региональным оператором ООО «МСК-НТ» по графику: в с.Сеченово – ежедневно, с территории сельских населенных пунктов – 2 раза в неделю (в зависимости от температурного режима), для ЮЛ и ИП по заключенным договорам.

Органами местного самоуправления ежегодно проводятся мероприятия по созданию и обустройству контейнерных площадок. В период с 2019 года на территории округа было приобретено и установлено 291 контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПин, 21 бункер для сбора крупногабаритных отходов и 322 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Для сбора ТКО в период месячника по благоустройству, а также с территорий общего пользования подведомственные организации Администрации округа, а также территориальными отделами Администрации Сеченовского муниципального округа заключаются отдельные договора с региональным оператором ООО «МСК-НТ».

Все населенные пункты Сеченовского муниципального округа охвачены контейнерным сбором ТКО.

В 2026 г. планируется обустройство 34 шт. контейнерных площадок, закупка 26 шт. пластиковых контейнеров объемом 1,1 м3.

В настоящее время переход на раздельное накопление и сбор ТКО не осуществлен.

3. ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИИ ПРОГНОЗ ЗАСТРОЙКИ И СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

3.1. Планировочная организация территории муниципального округа

Предложения по организации территории Сеченовского муниципального округа базируются на анализе существующего состояния территории с одной стороны и перспективах её развития с другой.

В основу планировочной организации территории положено следующее:

- обеспечение устойчивых транспортных связей, для чего предусматриваются мероприятий по развитию и совершенствованию автодорожной сети;

- реконструкция ряда существующих местных автодорог и строительство новых;

- установление границ населённых пунктов;

- создание и организация рекреационных зон, зон массового кратковременного отдыха населения;

- организация инженерного обеспечения муниципального округа.

В ходе разработки предложений генерального плана были проработаны вопросы формирования площадок под различные виды градостроительного освоения с учетом предложений СТП Нижегородской области, Администрации Сеченовского муниципального округа.

### 3.2. Производственная сфера

Социально-экономическое развитие Сеченовского муниципального округа, должно быть направлено на:

- создание условий для размещения новых предприятий, развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса.

Промышленность

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, планируется сохранение существующих промышленных предприятий.

Перечень планируемых мероприятий по развитию промышленной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. - Перечень планируемых мероприятий по развитию промышленной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа

| № | Наименование объекта | Местоположение | Параметры | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация новой производственной линии по производству минеральной воды ООО «Родник» | с.Болтинка | - | Модернизация, строительство |
| 2 | Реконструкция нежилого здания и открытие нового производства по переработке сельскохозяйственной продукции, выращенной на территории Сеченовского района и других районов | с. Сеченово | - | Реконструкция |

Размещение новых производственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

Сельское хозяйство

С целью создания инвестиционной привлекательности территории, а также возможности для создания новых рабочих мест, планируется сохранение существующих сельскохозяйственных предприятий.

Перечень планируемых мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Перечень планируемых мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа

| № | Наименование объекта | Местоположение | Параметры | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство складов для хранения сельхозпродукции сельскохозяйственными предприятиями | Территория сельхозпредприятий округа | по проекту | Строительство |
| 2 | Строительство тепличного комплекса для выращивания роз и продукции аграрного сектора в с. Сеченово | с.Сеченово | 157 500 м2 | Строительство |

Размещение новых сельскохозяйственных объектов на указанных территориях допустимо с условием соблюдения норм действующего экологического и санитарного законодательства.

### 3.3. Жилищное строительство

Проектные предложения разработаны на основании оценки современного состояния территории, анализа ранее принятых в действующем генеральном плане решений по развитию жилой застройки в населенных пунктах Сеченовского муниципального округа, с учетом положений стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, государственных программ, национальных проектов, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.

В условиях повышения стандартов функционального, социального и инфраструктурного обеспечения жилья на первый план выходит вопрос выбора приоритетных площадок в целях развития жилищного строительства. В результате оценки территории муниципального округа выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 96,71 га (Таблица 3.3.).

Градостроительная емкость территорий для застройки индивидуальными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 200 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 8;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел – 50 кв м.

- средняя суммарная площадь жилых помещений на 1 дом – 150 кв м.

Градостроительная емкость территорий для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами рассчитана исходя из следующих параметров:

-	средняя площадь участка под дом – 1 500 кв. м.;

- количество участков на 1 га – 7;

- коэффициент проездов и территорий общего пользования – 15%

- обеспеченность жильём на 1 чел, – 30 кв м.

- средняя площадь жилых помещений в доме, – 2 000 кв м.

Таблица 3.3. - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения в Сеченовском муниципальном округе

| Населенный пункт | Площадь, га | Планируемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилфонд, кв. м. | количество домов | Население, чел. |
| с. Сеченово | 84,56 | 89 850 | 599 | 1 797 |
| с.п. Теплостанского совхоза | 12,15 | 12 900 | 86 | 258 |
| Итого: | 96,71 | 102 750 | 685 | 2 055 |

Как видно из таблицы, общая градостроительная емкость территории на расчетный срок генерального плана составляет 102 750 тыс. квадратных метров, тип застройки - индивидуальное жилищное строительство. Общая численность населения, которая может проживать в построенном жилищном фонде составляет – 2 055 человек.

3.4. Социальная инфраструктура

В обеспеченности объектами обслуживания Сеченовского муниципального округа с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок будет наблюдаться профицит всех объектов социальной инфраструктуры, кроме обеспеченности площадями плоскостных спортивных сооружений.

В соответствии с схемой территориального планирования Нижегородской области и действующими инвестиционными планами предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство учебного корпуса с мастерскими ГБПОУ «Сеченовский политехнический техникум»;

- Строительство дома культуры в с. Ясное;

- Строительство спортивного зала для МБОУ Сеченовская СШ в с. Сеченово;

- Строительство отдельно стоящего выставочного корпуса МБУК «Краеведческий музей им.И.М. Сеченова»

- Строительство гостиничного комплекса на 46 мест за счет средств инвестора, в 
с. Сеченово (с местами общественного питания) в ул. Советская, 22Г, уч.2

- Строительство пожарного депо для подразделений ППС Нижегородской области в с.Верхнее Талызино;

- Строительство пожарного депо для подразделений ППС Нижегородской области в с.Мурзицы;

- строительство Алферьевского ФП;

- строительство Ясновского ФП;

- строительство Митропольского ФП;

- строительство Шемаринского ФП

Строительство предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли не предусматривается, так как данные объекты по большей части относятся к коммерческим объектам. Основная задача органа местного самоуправления - обеспечение благоприятных условий для развития данных видов деятельности посредством градостроительного регулирования и предоставления земельных участков и аренды муниципального имущества для размещения предприятий торговли и общественного питания.

3.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Расчет водопотребления для Сеченовского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с МНГП.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 150 л./сут., неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л./сут. (СП 30.13330.2020).

В соответствии с планируемыми мероприятия, предусмотренными инвестиционной программой Сеченовского филиала АО «НОКК» в сфере водоснабжения и водоотведения, Генеральным планом на территории Сеченовского муниципального округа предполагается дальнейшее развитие системы водоснабжения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Сеченовского муниципального округа представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. - Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения Сеченовского муниципального округа

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения с.Сеченово | 23,4 км |
| 2 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения с.В.Талызино | 3,687 км |
| 3 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения д.Бегичево | 0,67 км |
| 4 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения п.Талызинского совхоза | 0,467 км |
| 5 | Реконструкция насосной станции с.Рогожка. | 1 ед. |
| 6 | Реконструкция артезианских скважин с.Козловка | 1 ед. |
| 7 | Модернизация системы ХВС Талызинского совхоза (Установка станции доочистки воды) | - |
| 8 | Модернизация системы ХВС с.В.Талызино Скважина №1 (Установка станции доочистки воды) | - |
| 9 | Модернизация системы ХВС с.В.Талызино Скважина №3 (Установка станции доочистки воды) | - |
| 10 | Строительство сети водопровода по ул. Заречная, ул. Адмирала Сучкова, ул. Беклемишева, ул.75 лет Победы в с. Сеченово Нижегородской области | 6,8 км |
| 11 | Реконструкция магистрального водопровода с.Козловка-с.Сеченово | 37,9 км |
| 12 | Установка станции озонирования в с.Сеченово | 1 ед. |

Водоотведение

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие системы бытовой канализации. Отведение сточных вод сохраняется по существующей схеме с учетом строительства новых канализационных сетей, очистных сооружений.

Новые очистные сооружения предлагается разместить в районе существующих очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.

В соответствии с планируемыми мероприятия, предусмотренными инвестиционной программой Сеченовского филиала АО «НОКК» в сфере водоснабжения и водоотведения, Генеральным планом на территории Сеченовского муниципального округа предполагается дальнейшее развитие системы водоотведения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения Сеченовского муниципального округа, представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. - Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения Сеченовского муниципального округа

| № | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство отстойника для стока сточных вод с. Верхнее Талызино, ул. И.Заикина д.1 и д.2 | 10 м3/ч |
| 2 | Строительство отстойника для стока сточных вод с. Верхнее Талызино, ул. Советская | 10 м3/ч |
| 3 | Строительство отстойника для стока сточный вод пос. Талызинского совхоза | 10 м3/ч |
| 4 | Строительство отстойника для стока сточных вод д. Бегичево | 10 м3/ч |
| 5 | Строительство перекачивающей станции водоотведения с.Сеченово, ул. Школьная | 70 м3/ч |
| 6 | Строительство систем водоотведения в с. Сеченово, по ул.Полевая, ул. Кооперативная, ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. Восточная, пер. Восточный | 8,0 км |
| 7 | Строительство очистных сооружений в с. Сеченово, ул.Кооперативная, 172 | 1 ед. |
| 8 | Реконструкция систем водоотведения в с.Сеченово | 10,6 км |
| 9 | Реконструкция систем водоотведения в с. Верхнее Талызино, с. Бегичево, пос. Талызинского совхоза | 5,9 км |

Теплоснабжение

Генеральным планом Сеченовского муниципального округа предусматриваются следующие мероприятия:

- для проектируемого строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;

- для объектов культурно-бытового назначения теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла на газовом топливе.

В соответствии с инвестиционной программой Сеченовского филиала АО «НОКК» в сфере теплоснабжения, схемой теплоснабжения Сеченовского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия.

Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения Сеченовского муниципального округа, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. - Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения Сеченовского муниципального округа

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной в с. Сеченово по ул. Крылова, 1, с установкой насосного и теплообменного оборудования (Котельная №4, Квартальная) |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной с.В-Талызино, ул.Советская, д.1 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с.Мурзицы, ул.Новая |

Газоснабжение

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижегородской области предусмотрено развитие системы газоснабжения.

Прогнозируемый объем потребления газа Сеченовского муниципального округа представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7.  Прогнозируемый объем потребления газа Сеченовского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Сеченовский муниципальный округ | 13 223 | 300 | 3967 | 4172 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Сеченовский муниципальный округ | 11781 | 300 | 3 534 | 3719 |

Таблица 3.8. - Прогнозируемый объем потребления газа Сеченовского муниципального округа на планируемых к застройке территориях

| Населенный пункт | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел. | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Сеченово | 1 797 | 300 | 539,10 | 566,06 |
| с.п. Теплостанского совхоза | 258 | 300 | 77,40 | 81,27 |
| ИТОГО: |  |  | 616,5 | 647,33 |

В соответствии с планируемыми мероприятия, предусмотренными инвестиционным планом, на территории Сеченовского муниципального округа предполагается дальнейшее развитие системы газоснабжения.

- Строительство межпоселкового  и распределительного газопровода с.Сарбаево;

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями округа определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Результаты расчета электрической нагрузки для Сеченовского муниципального округа на расчетный срок приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. – Электрическая нагрузка Сеченовского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Сеченовский муниципальный округ | 13 223 | 1 350 | 17851 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Сеченовский муниципальный округ | 11781 | 1 350 | 15904 |

Таблица 3.10. – Электрическая нагрузка Сеченовского муниципального округа на планируемых к застройке территориях

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/чел. | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сеченово | 1 797 | 1 350 | 2 425,95 |
| 2 | с.п. Теплостанского совхоза | 258 | 1 350 | 348,30 |
| Итого: |  |  |  | 2 774,25 |

Электроснабжение территории Сеченовского муниципального округа осуществляется от существующей энергетической системы. Снабжение округа электроэнергией осуществляется филиалом "Нижновэнерго" ОАО МРСК Центра и Приволжья - Сеченовский РЭС.

Потребителями электроэнергии на перспективу являются жилой фонд индивидуальной малоэтажной застройки, объекты соцкультбыта, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Предложения по оптимизации системы обращения с отходами:

−	осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами;

−	регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных мест размещения отходов, в том числе твердых коммунальных;

−	сбор и транспортировку ТКО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

−	для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;

−	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

−	оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства;

−	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

−	организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, снега;

−	передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

4. МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

4.1. Показатели доступности для населения коммунальных услуг

Таблица 4.1.  Динамика доступности для населения коммунальных услуг в Сеченовском муниципальном округе.

| Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Сеченовскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Ежемесячная сумма расходов на оплату коммунальных услуг семьи из трех человек: | руб. | 7434,9 | 8104,03 | 8833,4 | 9628,39 | 10494,9 | 11439,4 | 12468,9 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9,1 | 10,8 | 11,3 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,1 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Прогноз совокупного платежа населением за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проведен согласно приказа министерства регионального развития российской федерации от 23 августа 2010 года № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

-  Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 18%;

-  Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 87%;

-  Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения не более 15 %.

4.2. Показатели надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах:

Таблица 4.2. – Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяжённость сетей | км | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 | 127,17 |
| Общий объём отпуска электроэнергии | тыс. кВт/ч | 32658,65 | 32658,65 | 32658,65 | 32658,65 | 32658,65 | 32658,65 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. кВт/ч | 13551,98 | 13551,98 | 13551,98 | 13551,98 | 13551,98 | 13551,98 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 2427,54 | 2427,54 | 2427,54 | 2427,54 | 2427,54 | 2427,54 |
| Промышленным предприятиям | тыс. кВт/ч | 13574,52 | 13574,52 | 13574,52 | 13574,52 | 13574,52 | 13574,52 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 3104,61 | 3104,61 | 3104,61 | 3104,61 | 3104,61 | 3104,61 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 13223 | 13157 | 13091 | 13026 | 12961 | 12896 - 11781 |

Таблица 4.3. – Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Общая протяженность сетей | км | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём произведенной тепловой энергии поданной в сеть | тыс. Гкал | 20,58 | 38,8 | 41,3 | 43,4 | 45,5 | 45,5 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 4,32 | 3,44 | 3,64 | 3,99 | 4,35 | 4,35 |
| Общий объём отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |
| Населению | тыс. Гкал | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Бюджетным организациям | тыс. Гкал | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| Прочим потребителям | тыс. Гкал | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Охват населения приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий объём отпуска горячей воды | тыс.м3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| в.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс.м3 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Бюджетным организациям | тыс.м3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Прочим потребителям | тыс.м3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Охват населения приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 4.4. – Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 319,0 | 325,3 | 331,8 | 338,4 | 345,2 | 352,1 |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 85,2 | 80,0 | 73,4 | 67,3 | 61,2 | 45,9 |
| Уровень потерь | % | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 15 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населению | тыс. м3 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Бюджетным организациям | тыс. м3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Прочим организациям | тыс. м3 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая протяжённость сетей | км | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 | 106,2 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблица 4.5. – Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| Общая протяжённость сетей | км | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 |

Таблица 4.6. – Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребленного газа | тыс. м3 | 17573,08 | 17573,08 | 17573,08 | 17573,08 | 17573,08 | 17573,08 |
| Населению | тыс. м3 | 11793,35 | 11793,35 | 11793,35 | 11793,35 | 11793,35 | 11793,35 |
| Бюджетным организациям | тыс. м3 | 757,01 | 757,01 | 757,01 | 757,01 | 757,01 | 757,01 |
| Промышленным предприятиям | тыс. м3 | 5022,72 | 5022,72 | 5022,72 | 5022,72 | 5022,72 | 5022,72 |
| Общая протяжённость сетей | км | 396,9 | 396,9 | 396,9 | 396,9 | 396,9 | 405,192 |
| Численность населения, обеспеченного услугой газоснабжения | чел. | 11562 | 11522 | 11482 | 11442 | 11402 | 11362 |

4.3.  Мероприятия потребления населением Сеченовского муниципального округа Нижегородской области, каждого вида коммунального ресурса

Таблица 4.7.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | тыс. кВт/чел в мес. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | тыс. Гкал в мес. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | тыс. Гкал в мес. | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление | тыс. м3 в мес./чел | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение | тыс. м3 в мес./чел | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное газоснабжение | тыс. м3 в мес./чел | 0,085 | 0,08 | 0,081 | 0,083 | 0,085 | 0,086 |

4.4. Мероприятия по улучшению качества коммунальных ресурсов

Оценивается техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние годы.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Сеченовского муниципального округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 4.3.

4.5. Мероприятия на повышение надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения характеризуются следующими показателями:

Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения;

Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения;

Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения;

Количество перерывов в водоотведении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения;

Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения.

Таблица 4.8.

| Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в газоснабжении объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе газоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.6. Мероприятия направленные, на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания и перспективный прирост населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

В области энергосбережения:

- установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий) - снижение себестоимости.

В области качества поставляемого ресурса:

- замена изношенных сетей;

- замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

Подключение новых абонентов

- реконструкция существующих сетей;

-строительство сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

-  за счет средств бюджета муниципального округа;

- за счет целевых программ;

- за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий, на развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

Также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств, определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

4.7. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории округа с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) до 60 % к 2045 году;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования;

- организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов до 100% к 2045 году;

- организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть;

- улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения сброса загрязняющих веществ с неочищенными сточными водами.

4.8. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального округа

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения/водоотведения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

4.9. Тарифы на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и сбору и вывозу ТБО

Прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 4.9.

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| Холодное водоснабжение, за 1 м3 | 103,61 | 105,33 | 115,77 | 125,84 | 134,77 | 144,34 | 154,59 |
| Водоотведение, за 1 м3 | 74,92 | 76,16 | 83,7 | 90,99 | 97,45 | 104,37 | 111,78 |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал | 4249,21 | 4320,03 | 4747,72 | 4795,2 | 4817,3 | 4880,06 | 5188,75 |
| ГВС, за 1 м3 | 358,82 | 364,8 | 400,92 | 413,85 | 424,1 | 437,44 | 466,23 |
| Газоснабжение, за 1 м3 | 7,509 | 7,634 | 8,164 | 8,694 | 9,224 | 9,754 | 10,284 |
| Электроснабжение, за 1 кВт/час | 3,93 | 4,2 | 4,44 | 4,75 | 5,06 | 5,37 | 5,68 |
| Сбор и вывоз ТБО руб. м3 | 791,17 | 791,17 | 869,48 | 930,34 | 995,47 | 1065,15 | 1139,71 |

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие

платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

4.10. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, уровень обеспеченности жилфонда (МКД) инженерной инфраструктурой

Таблица 4.10.

| Вид инженерного оборудования | Площадь жилищного фонда (МКД), обеспеченного инженерным оборудованием тыс. м2 | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 84,8 | 56 |
| Горячее водоснабжение | 67,5 | 45 |
| Водоотведение (канализация) | 83,9 | 56 |
| Централизованное отопление | 81,4 | 54 |
| Газоснабжение | 139,2 | 92 |
| Электроснабжение | 150,8 | 100 |

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части

населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по Нижегородской области (постановление правительства Нижегородской области от 09.08.2023 г. № 727 «Об утверждении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по Нижегородской области на 2024-2026 годы»:

на 2024 год - 199,7 руб.;

на 2025 год - 210,3 руб.;

на 2026 год - 218,7 руб.

5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Сеченовского муниципального округа возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

5.1. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов.

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование проекта | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения с.Сеченово | 280 800,0 |
| 2 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения с.В.Талызино | 44 244,0 |
| 3 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения д.Бегичево | 8 040,0 |
| 4 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения п.Талызинского совхоза | 5 604,0 |
| 5 | Реконструкция насосной станции с.Рогожка. | 1 000,0 |
| 6 | Реконструкция артезианских скважин с.Козловка | 3 529,0 |
| 7 | Модернизация системы ХВС Талызинского совхоза (Установка станции доочистки воды) | 4 000,0 |
| 8 | Модернизация системы ХВС с.В.Талызино Скважина №1 (Установка станции доочистки воды) | 2 800,0 |
| 9 | Модернизация системы ХВС с.В.Талызино Скважина №3 (Установка станции доочистки воды) | 4 000,0 |
| 10 | Строительство сети водопровода по ул. Заречная, ул. Адмирала Сучкова, ул. Беклемишева, ул.75 лет Победы в с. Сеченово Нижегородской области | 81 600,0 |
| 11 | Реконструкция магистрального водопровода с.Козловка-с.Сеченово | 454 800,0 |
| 12 | Установка станции озонирования | 25 000,0 |
| 13 | Строительство отстойника для стока сточных вод с. Верхнее Талызино, ул. И.Заикина, д.1 и д.2 | 1 591,0 |
| 14 | Строительство отстойника для стока сточных вод с. Верхнее Талызино, ул. Советская | 1 598,0 |
| 15 | Строительство отстойника для стока сточный вод пос. Талызинского совхоза | 800 |
| 16 | Строительство отстойника для стока сточных вод д. Бегичево | 800 |
| 17 | Строительство перекачивающей станции водоотведения с. Сеченово, ул.Школьная | 5 000,0 |
| 18 | Строительство систем водоотведения в с. Сеченово, по ул. Полевая, ул. Кооперативная, ул. Заречная, ул. Колхозная, ул. Восточная, пер.Восточный | 200 000,0 |
| 19 | Строительство очистных сооружений в с. Сеченово, ул.Кооперативная, 172 | 150 000,0 |
| 20 | Реконструкция систем водоотведения в с. Сеченово | 264 700,0 |
| 21 | Реконструкция систем водоотведения в с. Верхнее Талызино, с. Бегичево, пос. Талызинского совхоза | 146 375,0 |
| 22 | Модернизация котельной в с. Сеченово по ул. Крылова, 1, с установкой насосного и теплообменного оборудования (Котельная №4, Квартальная) | 3 549,0 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей от котельной с.В-Талызино, ул.Советская, д.1 | 3 500,0 |
| 24 | Реконструкция тепловых сетей от котельной с.Мурзицы, ул.Новая | 4 000,0 |
| 25 | Строительство межпоселкового и распределительного газопровода с.Сарбаево | 17 315,0 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

5.2. Источники инвестиций

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в округе в настоящее время могут являться:

денежные средства бюджетов разных уровней;

заемные денежные средства кредитных организаций;

привлеченные средства инвесторов;

прочие источники финансирования.

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

Модернизация, реконструкция сетей и оборудования систем электроснабжения и газоснабжения, находящихся в собственности предприятий осуществляется в рамках Инвестиционных программ данных организаций.

Таблица 5.2.

| Источники инвестиций | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |  |  |  | Всего, тыс. рублей: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714645,1 |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915417,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 336552,0 |  | 336552,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 469025,6 |  | 469025,6 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87694,5 |  | 87694,5 |
| Внебюджетные источники | 2800,0 | 0 | 3529,0 | 0 | 0 |  |  | 15816,0 |  | 22145,0 |
| Водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770864,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105000,0 |  |  | 105000,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531460,0 |  |  | 531460,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121615,0 |  |  | 121615,0 |
| Внебюджетные источники | 800,0 | 2391,0 | 1598,0 | 5000,0 | 0 |  | 3000,0 |  |  | 12789,0 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11049,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 11049,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11049,0 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17315,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13852,0 | 13852,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3463,0 | 3463,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |

Как видно из таблицы 5.2 из общей суммы финансирования Программы 26% (441552,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств федерального бюджета, 59% (1014337,6 тыс. руб.) предполагается инвестировать из средств областного бюджета, 12% (212772,5 тыс. руб.) предполагается из средств местного бюджета, 3% (45983,0 тыс. руб.) предполагается инвестировать из внебюджетных средств (Сеченовский филиал АО «НОКК»).

6. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные услуги

Таблица 6.1.

| Категория потребителей | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  | 71,0 |  |
| бюджетные организации | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |
| прочие организации | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |  | 86,0 |  |
| Всего: | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 |  | 172,0 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, бюджетные и прочие организации | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |  |  | 104,3 |
| Всего: | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |  |  | 104,3 |

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями округа определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию электрических сетей».

Для расчета перспективной электрической нагрузки приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение, согласно таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Годовой объем потребления электроэнергии на перспективу до 2045 года планируется – 1350 кВт*час/год на 1 чел., расход составит 19438,3 тыс.кВт*час/год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с развитием жилищного строительства в с.Сеченово, пос.Теплостанского совхоза.

Газоснабжение

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Годовой объем потребления газа на перспективу до 2045 года планируется – 300 куб. м./год на 1 чел., расход составит 4535,3 тыс.куб.м./год. По прогнозным оценкам снижение объемов потребления газа не произойдет в связи с строительством новых газопроводов и присоединения новых потребителей.

Теплоснабжение

На территории Сеченовского муниципального округа функционируют как централизованные котельные, так и индивидуальные котельные, встроенные в здания или отдельно стоящие.

Генеральным планом Сеченовского муниципального округа предусматриваются следующие мероприятия:

- для проектируемого строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками теплоснабжение предусматривается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе;

- для объектов культурно-бытового назначения теплоснабжение предусматривается от локальных источников тепла на газовом топливе.

В соответствии с инвестиционной программой Сеченовского филиала АО «НОКК» в сфере теплоснабжения, схемой теплоснабжения Сеченовского муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:

- Модернизация котельной в с. Сеченово по ул. Крылова, 1, с установкой насосного и теплообменного оборудования;

- Реконструкция тепловых сетей от котельной с.В-Талызино, ул.Советская, д.1;

- Реконструкция тепловых сетей от котельной с.Мурзицы, ул.Новая.

Сбор и вывоз ТБО

Оптимизация системы обращение с отходами осуществление сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа

В целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица 6.2.

|  |  | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| 1.3 | Доля потерь при передаче воды до конечного потребителя всего | % | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 30 |
| 1.4 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 50 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего | % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 10 |
| 2.2 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 90 |
| 2.3 | Доля износа объектов водоотведения | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения, всего | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.3 | Снижение объема теплопотерь на объектах теплоснабжения | % | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| СИСТЕМА СБОРА И ВЫВОЗА ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Генеральным планом Сеченовского муниципального округа в отношении систем коммунальной инфраструктуры предусматривается дополнительная нагрузка в связи с развитием жилищного строительства.

В связи с развитием жилищного строительства в с.Сеченово, пос.Теплостанского совхоза необходимо учитывать расходы водопотребления на противопожарное водоснабжение с учетом роста населения на планируемой территории.

Таблица 6.3. - Расчет расходов водопотребления на противопожарное водоснабжение

| Наименование | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с | Общий расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |  |
| Сеченовский муниципальный округ | 13 223 | 10 | 2 | 5,00 | 15,00 | 108,00 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| Сеченовский муниципальный округ | 11781 | 10 | 2 | 5,00 | 15,00 | 108,00 |

6.3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В качестве источника водоснабжения населенных пунктов используются подземные воды, эксплуатация которых осуществляется через скважины.

Анализируя результаты лабораторного контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды, установлено, что качество питьевой воды из артезианских скважин определено природным составом подземных вод, имеет стабильное, длительное в течение многих лет отклонение от гигиенических требований на питьевую воду по содержанию железа, общей жесткости и мутности. Мероприятия по очистке питьевой воды на скважинах, в жилых зданиях не производятся. В настоящее время имеется тенденция к ухудшению качества воды по санитарно-химическим показателям, так как ветхая система трубопроводов способствует вторичному загрязнению питьевой воды.

Технические и технологические проблемы в водоснабжении:

1. Высокая изношенность водопроводных сетей, что приводит к высоким потерям воды в процессе транспортировки к потребителям. Следовательно, при высокой аварийности, имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Отсутствие на всех участках водопроводных сетей регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

4. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

Водоотведение

Централизованная система водоотведения имеется в с.Сеченово, с.Верхнее Талызино, пос.Талызинского совхоза, д.Бегичево. Ориентировочный расход сточных вод составляет 96 м3/сут. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 16,6 км. Все сети выполнены из труб разных диаметров. Износ сетей 65-78%. Сточные воды от подключенных потребителей подаются на биологические очистные сооружения. Очищенные сточные воды выпускаются в ручей Безымянный.

- В населенных пунктах, не подключенных к централизованной системе водоотведения сброс

сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Одной из главной проблемы в Сеченовском муниципальном округе является отсутствие канализационной сети на большей части территории Сеченовского муниципального округа. Также износ объектов водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения являются котельные, бытовые котлы различной модификации и печи. На территории Сеченовского муниципального округа расположено 8 котельных -Сеченовский филиал АО «НОКК», 45 котельных объектов социально-культурного и административного назначения.

Вид топлива в котельных – природный газ, уголь (котельная Синяковского СК).

В свою очередь большие потери тепловой энергии на тепловых сетях связаны с состоянием сетей и качеством теплоизоляции. Повреждения тепловых сетей с превышенным нормативным сроком службы происходят из-за разрушения гидроизоляции конструкций перекрытий камер и каналов и антикоррозионного покрытия трубопроводов, а также длительного воздействия неблагоприятных факторов. При значительных аварийных утечках из сетей образуется просадка

грунта, что может вызвать разрушение зданий и сооружений. Аварии возникают как по причине физического, так и морального старения оборудования.

Электроснабжение

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития округа, реконструкция трансформаторов и строительство новых сетей для подключения новых абонентов.

Газоснабжение

Газоснабжение Сеченовского района осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральным газопроводам «Уренгой - Ужгород», «Уренгой-Центр-1», «Уренгой-Центр-2», «Ямбург-Елец-1», «Ямбург-Елец-2», «Прогресс», через две газораспределительные станции, от которых поступает с помощью межпоселковых газопроводов высокого давления I, II категории, к существующим ГРПБ и ГРПШ вблизи сел и деревень, а от них потребителям по газопроводам низкого давления. Газораспределительные станции находятся вблизи с. Сеченово и с. Мурзицы.

Сжиженный баллонный газ поступает с ГНС ст. Поя и развозится по потребителям автотранспортом. Баллонный газ используется на пище приготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

В настоящее время газифицированными являются 41 населенных пункта, 12 населенных пунктов – не газифицированы.

Строительство и реконструкция сетей газоснабжения предусмотрены в соответствующей схеме развития газоснабжения Нижегородской области.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Для сбора отходов подлежит: использовать стандартные контейнеры небольшого объема; не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения; оборудование площадок для сбора ТКО в соответствии с требованиями действующего законодательства; внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТКО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.

Реализация политики энергосбережения на территории округа, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета поселения и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения, поставленных программой энергосбережения задач, реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп, для объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

- сокращение объемов финансирования Программы из федерального, регионального, местного бюджетов, внебюджетных источников и, как следствие, снижение динамики роста строительства.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области от 23.12.2022 г. №225 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Сеченовском муниципальном округе Нижегородской области»» утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Программа энергосбережения направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения, в производственной, коммунальной и социальной сфере прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

6.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры   применялись показатели и индикаторы в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48.

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

Таблица 6.4.

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части систем коммунальной инфраструктуры населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению) (%) |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения: обеспечение сбалансированности систем водоснабжения и водоотведения | Потребление воды (водоотведение), (тыс. м3) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению, в том числе горячего водоснабжения | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%); Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) |
|  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) |
|  | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |
|  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) |
|  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами систем коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность общедомовыми приборами учета (%) |
|  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета (%) |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
| Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения: повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/куб. м) |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/куб. м) |
| Эффективность потребления воды и водоотведения удельное | Водопотребление (м3/чел./год) |
| Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения (кВт∙ ч/чел./мес.) |
| Ресурсная эффективность электроснабжения: повышение эффективности работы систем электроснабжения; обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии (%) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: повышение эффективности работы систем газоснабжения; обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных рапсодов газа (%) |
| Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа (м3/чел./мес.) |

6.6. Перечень инвестиционных проектов системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционные проекты в отношении системы коммунальной инфраструктуры основываются на программу «Долгосрочный план развития Сеченовской сельской агломерации».

По водоснабжению и водоотведению

Таблица 6.5.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция магистрального водопровода с.Козловка-с.Сеченово | 454800,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454800,0 |
| 2 | Строительство сети водопровода по ул.Заречная, ул.Адмирала Сучкова, ул.Беклемишева, ул.75 лет Победы в с.Сеченово Нижегородской области | 81600,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600,0 |
|  | Итого: | 536400,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536400,0 |

По газоснабжению

Таблица 6.6.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2045 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство межпоселкового и распределительного газопровода с.Сарбаево. | 17315,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17315,0 |
| Итого: |  | 17315,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17315,0 |

6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, газоснабжения.

6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ. При расчетах затрат на ПСД также учтены данные «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства» и рекомендательное письмо Росстроя от 24.04.2008 № ВБ-1711/02.

Объемы финансирования Программы на 2026-2045 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

Расчет основных целевых показателей программы проводился исходя из данных, полученных от Администрации Сеченовского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса.

За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования.  Базовым периодом для разработки принят 2023-2025 годы. Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.

6.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», критериями доступности для граждан платы за коммунальные услуги являются:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия. Прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.

Исходными данными для определения прогнозируемой совокупной платы населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг являются:

- прогнозируемые тарифы по соответствующим видам услуг;

- прогнозируемый спрос на коммунальные услуги для хозяйственно-бытовых нужд населения.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги, учитываются среднедушевые доходы населения в муниципальном образовании.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «уровень собираемости платежей» проводится путем сопоставления уровня собираемости платы за коммунальные услуги с долей расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» проводится путем выделения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей прогнозируемой численности населения. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 80 % затрат на оплату коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Прогнозируемые мероприятия Программы

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сеченовского муниципального округа и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями округа;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории округа;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики округа в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры на территории округа;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции.

Анализ рисков реализации муниципальной программы

Негативное влияние на реализацию Программы могут оказать следующие факторы:

- сокращение объемов финансирования Программы из местного бюджета, внебюджетных источников и, как следствие, снижение динамики роста строительства.

7. Управление программой

7.1. Ответственным за реализацию Программы является заместитель главы Администрации Сеченовского муниципального округа Нижегородской области.

7.2. План-график работ по реализации Программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы.

7.3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Сеченовского муниципального округа.

7.4. Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости.